TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Estanislau Steck, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052632518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Comendador Vicente Rossi nº 58, inscrita no CNPJ/MF 07.356.869/0001-12, neste ato representada por seu representante legal, Sr Adriano Ricardo Galzoni, portador da cédula de identidade RG nº 15.893.705 e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.662.868-79, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

## Cláusula 1ª - DA ALTERAÇÃO DO ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Fica acréscimo ao valor originário do contrato o montante de R$ 79.201,84 (setenta e nove mil, duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos), passando o valor total para R$ 1.549.439,13 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e treze centavos, conforme Planilha encartada aos autos, Anexo I deste Termo.

Cláusula 2ª –  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

As obras serão executadas em até 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da obra – Anexo II deste termo, sendo que diante da alteração da planilha de serviços, o término da vigência contratual passa a ser 18 de março de 2014

Cláusula 3ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Cláusula 4ª – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CÂMARA efetuará os pagamentos conforme o cronograma físico-financeiro Anexo II deste termo.

Cláusula 5ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57 §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Louveira, 13 de Setembro de 2013.

# ESTANISLAU STECK

# CONTRATANTE

Presidente da Câmara Municipal

A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Sr Adriano Ricardo Galzoni CONTRATADA

1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REF. PINI | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | R$ / UM | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Serviços preliminares e de apoio |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Mobilização de equipe e ferramentas | vb | 1,00 | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 1.2 | 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo escritório | mês | 12,00 | 869,46 | 10.433,49 |
| 1.3 | 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo wc | mês | 12,00 | 869,46 | 10.433,49 |
| 1.4 | 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo depósito | mês | 12,00 | 869,46 | 10.433,49 |
| 1.5 | 01520.8.5.1 | Frete para entrega de container metálico | un | 3,00 | 869,46 | 2.608,37 |
| 1.6 | 01520.8.5.1 | Frete para retirada de container metálico | un | 3,00 | 869,46 | 2.608,37 |
| 1.7 | AETESP 5.23.2 | Equipe de topografia (diária de campo e/ou escritório) | dia | 48,00 | 2.254,37 | 108.209,69 |
| 1.8 | SEEVISSP | Vigia Noturno | mês | 12,00 | 3.563,40 | 42.760,75 |
| 1.9 |  | Desmobilização de Equipe | vb | 1,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 207.287,67 |
| 2 |  | Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado) |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Fundação |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Tubulão |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | CPOS 120901 | Mobilização de equipe e equipamentos para a execução de tubulão | un | 8,00 | 1.760,78 | 14.086,27 |
| 2.1.1.2 | 02465.8.3.1 | Escavação de tubulão | m3 | 73,78 | 314,24 | 23.184,32 |
| 2.1.1.3 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da escavação do tubulão (inclui empolamento) | m3 | 91,73 | 19,81 | 1.817,16 |
| 2.1.1.4 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da escavação do tubulão até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 91,73 | 58,73 | 5.387,01 |
| 2.1.1.5 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da escavação do tubulão por meio de caçamba de entulho | m3 | 91,73 | 98,67 | 9.051,30 |
| 2.1.1.6 | 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 37,58 | 75,24 | 2.827,52 |
| 2.1.1.7 | FDE | Inspeção do fundo do tubulão por engenheiro | un | 8,00 | 900,53 | 7.204,27 |
| 2.1.1.8 | 03310.8.2.13 | Concreto usinado 20 Mpa | m3 | 64,21 | 333,38 | 21.406,49 |
| 2.1.1.9 | 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 64,21 | 74,16 | 4.761,87 |
| 2.1.1.10 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 1.188,10 | 10,08 | 11.973,91 |
| 2.1.1.11 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 138,50 | 10,94 | 1.515,12 |
| 2.1.2 |  | Viga Baldrame (VB1) |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 02315.8.1.9 | Escavação manual de vala | m3 | 1,42 | 57,30 | 81,37 |
| 2.1.2.2 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento) | m3 | 2,02 | 19,81 | 40,02 |
| 2.1.2.3 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 2,02 | 58,73 | 118,63 |
| 2.1.2.4 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho | m3 | 2,02 | 98,67 | 199,32 |
| 2.1.2.5 | 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 3,54 | 75,24 | 266,35 |
| 2.1.2.6 | 03110.8.1.7 | Fôrma de madeira para fundação | m2 | 9,44 | 109,17 | 1.030,54 |
| 2.1.2.7 | 03110.8.21.3 | Retirada de fôrma de madeira para fundação | m2 | 9,44 | 7,14 | 67,38 |
| 2.1.2.8 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 1,42 | 433,89 | 616,12 |
| 2.1.2.9 | 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 1,42 | 74,16 | 105,31 |
| 2.1.2.10 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 132,90 | 10,08 | 1.339,39 |
| 2.1.2.11 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 24,00 | 10,94 | 262,55 |
| 2.2 |  | Prancha 6/18 & 7/18 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Vigas do Pavimento Térreo |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 03110.8.1.17 | Fôrma de madeira para vigas | m2 | 223,25 | 94,17 | 21.023,18 |
| 2.2.1.2 | 03110.8.21.5 | Retirada de fôrma de madeira para vigas | m2 | 223,25 | 5,72 | 1.277,48 |
| 2.2.1.3 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 18,90 | 433,89 | 8.200,47 |
| 2.2.1.4 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em vigas | m3 | 18,90 | 95,64 | 1.807,67 |
| 2.2.1.5 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 2.563,20 | 10,08 | 25.832,44 |
| 2.2.1.6 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 25,70 | 10,94 | 281,15 |
| 2.3 |  | Prancha 8/18 & 9/18 |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Pilares |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 03110.8.1.12 | Fôrma de madeira para pilares | m2 | 104,28 | 139,70 | 14.567,80 |
| 2.3.1.2 | 03110.8.21.4 | Retirada de fôrma de madeira para pilares | m2 | 104,28 | 5,72 | 596,71 |
| 2.3.1.3 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 7,18 | 433,89 | 3.115,31 |
| 2.3.1.4 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em pilares | m3 | 7,18 | 95,64 | 686,72 |
| 2.3.1.5 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 1.068,00 | 10,08 | 10.763,52 |
| 2.3.1.6 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 139,20 | 10,94 | 1.522,78 |
| 2.4 |  | Prancha 10/18 até 14/18 |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Vigas do Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 03110.8.1.17 | Fôrma de madeira para vigas | m2 | 402,55 | 94,17 | 37.907,65 |
| 2.4.1.2 | 03110.8.21.5 | Retirada de fôrma de madeira para vigas | m2 | 402,55 | 5,72 | 2.303,47 |
| 2.4.1.3 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 28,36 | 433,89 | 12.305,04 |
| 2.4.1.4 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em vigas | m3 | 28,36 | 95,64 | 2.712,46 |
| 2.4.1.5 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 3.057,10 | 10,08 | 30.810,07 |
| 2.4.1.6 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 195,90 | 10,94 | 2.143,05 |
| 2.5 |  | Prancha 15/18 até 18/18 |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Lajes |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | 03140.8.3.3 | Escoramento da laje | m2 | 396,33 | 42,64 | 16.899,23 |
| 2.5.1.2 | 03140.8.6.3 | Retirada do escoramento da laje | m2 | 396,33 | 0,12 | 47,08 |
| 2.5.1.3 | 03110.8.1.22 | Fôrma de madeira para lajes | m2 | 408,81 | 100,07 | 40.909,29 |
| 2.5.1.4 | 03110.8.21.6 | Retirada de fôrma de madeira para lajes | m2 | 408,81 | 4,80 | 1.962,90 |
| 2.5.1.5 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 39,12 | 433,89 | 16.973,67 |
| 2.5.1.6 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em lajes | m3 | 39,12 | 95,64 | 3.741,59 |
| 2.5.1.7 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 6.135,60 | 10,08 | 61.835,80 |
| 2.5.1.8 | 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 611,60 | 10,94 | 6.690,60 |
| 2.6 |  | Prancha 5/18 |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Escada Autoportante |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | 03110.8.6.1 | Fôrma de madeira para escada | m2 | 22,00 | 215,08 | 4.731,71 |
| 2.6.1.2 | 03110.8.38.1 | Retirada de fôrma de madeira para escada | m2 | 22,00 | 10,22 | 224,77 |
| 2.6.1.3 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 1,20 | 433,89 | 520,66 |
| 2.6.1.4 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em escada | m3 | 1,20 | 95,64 | 114,77 |
| 2.6.1.5 | 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 272,03 | 10,08 | 2.741,57 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 442.592,86 |
| 3 |  | Prédio Anexo (Arquitetura) |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Pisos do Pavimento Inferior |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 02220.8.8.1 | Demolição da pavimentação asfáltica existente (e=10cm) | m2 | 336,85 | 10,56 | 3.558,25 |
| 3.1.2 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica (inclui empolamento) | m3 | 48,12 | 19,81 | 953,25 |
| 3.1.3 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 48,12 | 58,73 | 2.825,93 |
| 3.1.4 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de caçamba de entulho | m3 | 48,12 | 98,67 | 4.748,16 |
| 3.1.5 | 02335.8.7.1 | Abertura e preparo de caixa até 40cm para pavimentação | m2 | 336,85 | 10,53 | 3.548,24 |
| 3.1.6 | 02720.8.3.1 | Base de brita graduada (e=20cm) | m3 | 67,37 | 116,64 | 7.858,16 |
| 3.1.7 | 02720.8.5.1 | Lastro de areia grossa (e=10cm) | m3 | 33,68 | 215,86 | 7.270,15 |
| 3.1.8 | 02752.8.2.1 | Pavimentação com blocos de concreto | m2 | 635,30 | 76,92 | 48.869,18 |
| 3.2 |  | Pisos do Pavimento Superior (Térreo) |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 234,60 | 30,86 | 7.239,36 |
| 3.2.2 | 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 234,60 | 14,89 | 3.493,10 |
| 3.2.3 | 09621.8.2.5 | Camada de pintura epóxica sobre piso regularizado | m2 | 234,60 | 329,44 | 77.287,16 |
| 3.3 |  | Parede de Concreto Aparente |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 03110.8.2.1 | Fôrma de madeira para parede de concreto aparente | m2 | 164,34 | 190,55 | 31.314,21 |
| 3.3.2 | 03110.8.26.1 | Retirada de fôrma de madeira para parede de concreto aparente | m2 | 164,34 | 3,57 | 587,33 |
| 3.3.3 | 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 12,69 | 433,89 | 5.506,03 |
| 3.3.4 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em parede | m3 | 12,69 | 95,64 | 1.213,72 |
| 3.4 |  | Parede em Alvenaria |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 69,28 | 56,78 | 3.933,48 |
| 3.4.2 | 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 138,56 | 6,19 | 857,34 |
| 3.4.3 | 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 138,56 | 29,51 | 4.089,17 |
| 3.4.4 | 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 138,56 | 13,31 | 1.843,62 |
| 3.4.5 | 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 138,56 | 16,50 | 2.286,70 |
| 3.5 |  | Painel de Gesso |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Painel de gesso (e=20cm) | m2 | 60,62 | 291,28 | 17.657,26 |
| 3.5.2 | 04840.8.5.2 | Painel de gesso (e=10cm) | m2 | 49,84 | 145,64 | 7.258,64 |
| 3.5.3 | 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 220,92 | 13,31 | 2.939,47 |
| 3.5.4 | 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 220,92 | 16,50 | 3.645,91 |
| 3.6 |  | Demolições |  |  |  |  |
| 3.6.1 | CPOS 041102 | Retirada de pia existente | un | 1,00 | 30,61 | 30,61 |
| 3.6.2 | 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=17cm) | m3 | 1,05 | 48,11 | 50,52 |
| 3.6.3 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 1,50 | 19,81 | 29,71 |
| 3.6.4 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 1,50 | 58,73 | 88,09 |
| 3.6.5 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 1,50 | 98,67 | 148,01 |
| 3.7 |  | Janelas de PVC |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm) | m2 | 44,52 | 726,76 | 32.355,31 |
| 3.7.2 | 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro basculante (h=1,60m) | m2 | 45,60 | 726,76 | 33.140,21 |
| 3.7.3 | 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=1,20m) | m2 | 19,08 | 726,76 | 13.866,56 |
| 3.7.4 | 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=2,75m) | m2 | 10,45 | 726,76 | 7.594,63 |
| 3.8 |  | Vidros |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 119,65 | 363,70 | 43.516,26 |
| 3.8.2 | 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 119,65 | 8,59 | 1.028,18 |
| 3.9 |  | Portas de PVC |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 1,35x2,10 com 2 folhas (completa) - 2 peças | m2 | 5,67 | 726,76 | 4.120,72 |
| 3.9.2 | 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,90x2,10 com 1 folha (completa) - 3 peças | m2 | 5,67 | 726,76 | 4.120,72 |
| 3.9.3 | 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) - 2 peças | m2 | 2,52 | 726,76 | 1.831,43 |
| 3.10 |  | Louças Sanitárias |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) | un | 2,00 | 444,96 | 889,91 |
| 3.10.2 | 15410.8.14.2 | Lavatório de louça branca com coluna | un | 2,00 | 760,06 | 1.520,13 |
| 3.10.3 | 15410.8.4.1 | Balcão de granito "cinza andorinha" para pia de cozinha, de 50 a 60 cm de largura para 2 cubas de aço inox | m | 5,20 | 267,77 | 1.392,38 |
| 3.10.4 | 15410.8.28.1 | Cuba de aço inox para pia de cozinha | un | 2,00 | 436,90 | 873,79 |
| 3.11 |  | Cobertura do Anexo |  |  |  |  |
| 3.11.1 | 07130.8.5.1 | Impermeabilização da cobertura com manta asfáltica polimérica | m2 | 234,60 | 45,31 | 10.630,27 |
| 3.11.2 | 03340.8.1.23 | Concreto leve com vermiculita (e=5cm) com fck=10MPa Ø15mm | m3 | 11,73 | 645,08 | 7.566,84 |
| 3.11.3 | 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto leve em laje | m3 | 11,73 | 95,64 | 1.121,90 |
| 3.12 |  | Limpeza do Anexo |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 469,20 | 10,02 | 4.700,82 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 421.400,85 |
| 4 |  | Passarela Metálica |  |  |  |  |
| 4.1 | 05125.8.1.1 | Estrutura metálica | kg | 2.460,77 | 15,79 | 38.856,79 |
| 4.2 | 09906.8.6.3 | Preparo da superfície para pintura de fundo com jateamento abrasivo seco até padrão Sa 2.1/2 | m2 | 80,38 | 13,76 | 1.106,11 |
| 4.3 | 09906.8.5.1(x2) | Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra | m2 | 80,38 | 24,86 | 1.998,16 |
| 4.4 | 09115.8.9.10 | Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos | m2 | 80,38 | 14,57 | 1.171,36 |
| 4.5 | 08560.8.1.4 | Esquadria de PVC tipo vidro fixo | m2 | 53,18 | 726,76 | 38.649,04 |
| 4.6 | 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 53,18 | 363,70 | 19.341,37 |
| 4.7 | CPOS 210501(x2) | Piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2) | m2 | 13,60 | 387,09 | 5.264,42 |
| 4.8 | 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 13,60 | 30,86 | 419,67 |
| 4.9 | 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 13,60 | 14,89 | 202,50 |
| 4.10 | 09655.8.3.1 | Manta vinílica | m2 | 13,60 | 97,49 | 1.325,80 |
| 4.11 | 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 13,60 | 10,02 | 136,26 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 108.471,48 |
| 5 |  | Bombeiro |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Sistema de Hidrantes |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 15141.8.28.17 | Tubo de aço galvanizado roscado DIN 2440 DN 65mm (2.1/2") | m | 60,00 | 148,74 | 8.924,26 |
| 5.1.2 | 15141.8.12.7 | Joelho 90° de aço galvanizado DN 65mm | un | 5,00 | 165,51 | 827,54 |
| 5.1.3 | 15141.8.24.7 | Tê de aço galvanizado DN 65mm | un | 2,00 | 96,01 | 192,02 |
| 5.1.4 | 15141.8.17.7 | Luva de aço galvanizado DN 65mm | un | 10,00 | 53,46 | 534,60 |
| 5.1.5 | 13975.8.2.1 | Registro de globo angular 45°, corpo de latão, classe 120, haste ascendente, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm e saída rosca macho NPT DN 65mm, 5FPP com olhal para corrente de tampão | un | 2,00 | 300,04 | 600,08 |
| 5.1.6 | CPOS 500117 | Adaptador de latão, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm, saída engate rápido STORZ DN 65mm | un | 2,00 | 62,45 | 124,90 |
| 5.1.7 | CPOS 500119 | Tampão cego com corrente, latão, engate rápido STORZ DN 65mm | un | 2,00 | 69,07 | 138,14 |
| 5.1.8 | CPOS 500103 | Armário metálico para mangueiras e acessórios, tipo pendente, chapa de aço #22, dimensões mínimas de 0,50x0,90x0,19m, porta de abrir, provida de veneziana, visor com inscrição "INCÊNDIO", moldura removível, suporte para duas mangueiras DN 65mm x 15m e piso com furo para drenagem | un | 2,00 | 829,10 | 1.658,19 |
| 5.1.9 | CPOS 500111 | Esguicho cônico latão DN 65mm e requinte DN 25mm adaptação STORZ | un | 2,00 | 184,55 | 369,09 |
| 5.1.10 | CPOS 500108 | Mangueiras de fibra sintética com revestimento interno, DN 65mm x 15m, tipo II, adaptação STORZ nas extremidades | un | 4,00 | 328,19 | 1.312,74 |
| 5.1.11 | CPOS 500121 | Chave para conexões de engate rápido STORZ padrão universal, corpo de latão | un | 2,00 | 15,15 | 30,29 |
| 5.1.12 | CPOS 500109 | Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo liga e desliga para acionamento da Bomba de Incêndio | un | 2,00 | 79,18 | 158,36 |
| 5.1.13 | 16131.8.3.2 | Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | m | 60,00 | 21,69 | 1.301,45 |
| 5.1.14 | 16131.8.5.2 | Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | un | 20,00 | 2,75 | 55,04 |
| 5.1.15 | 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 10,00 | 5,89 | 58,91 |
| 5.1.16 | 16120.8.1.38 | Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 2,5mm2 | m | 200,00 | 4,34 | 867,24 |
| 5.2 |  | Sistema de Alarme |  |  |  |  |
| 5.2.1 | CPOS 500544 | Central de alarme de incêndio endereçável (existente) - interligar novas botoeiras a Central de Alarme existente | vb | 1,00 | 1.543,79 | 1.543,79 |
| 5.2.2 | CPOS 500517 | Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo salta botão compatível com a central de alarme endereçável | un | 2,00 | 59,11 | 118,23 |
| 5.2.3 | CPOS 500540 | Sirene eletrônica - 5W/80db, compatível com central de alarme endereçável | un | 2,00 | 122,61 | 245,22 |
| 5.2.4 | 16131.8.3.2 | Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | m | 75,00 | 21,69 | 1.626,82 |
| 5.2.5 | 16131.8.5.2 | Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | un | 25,00 | 2,75 | 68,81 |
| 5.2.6 | 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 15,00 | 5,89 | 88,36 |
| 5.2.7 | 16120.8.1.37 | Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 1,5mm2 | m | 300,00 | 3,71 | 1.113,75 |
| 5.3 |  | Sistema de Iluminação de Emergência |  |  |  |  |
| 5.3.1 | CPOS 500531 | Luminária para aclaramento autônoma simples tipo LUXTRON modelo 18F - 127/220Vac - 2x9W (Bateria 2x4Ah/6V - Autonomia de 3 horas) | cj | 7,00 | 459,70 | 3.217,88 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 25.175,70 |
| 6 |  | Elétrica |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Rede de Cabeamento |  |  |  |  |
| 6.1.1 | CPOS 690324 | Conector RJ45 (CM8v) | un | 54,00 | 32,42 | 1.750,82 |
| 6.1.2 | 16132.8.6.1 | Caixa de PVC 4x2" | un | 24,00 | 5,88 | 141,13 |
| 6.1.3 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso saídas (2)x70mm - altura 56mm | un | 3,00 | 83,96 | 251,89 |
| 6.1.4 | CPOS 420530 | Tampa para caixa de piso | un | 3,00 | 31,55 | 94,65 |
| 6.1.5 | CPOS 400435 | Tomada RJ - 2 módulos | un | 3,00 | 46,01 | 138,02 |
| 6.1.6 | 16143.8.5.2 | Placa (espelho) 4x2" branca para 2 módulos - RJ45 | un | 24,00 | 4,77 | 114,52 |
| 6.2 |  | Rede de Elétrica |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 16132.8.6.1 | Caixa de PVC 4x2" | un | 52,00 | 5,88 | 305,79 |
| 6.2.2 | 16132.8.6.2 | Caixa de PVC 4x4" | un | 1,00 | 6,39 | 6,39 |
| 6.2.3 | 16132.8.14.5 | Caixa de PVC octogonal 3x3" | un | 3,00 | 8,40 | 25,19 |
| 6.2.4 | 16132.8.14.4 | Caixa de PVC octogonal 4x4" | un | 48,00 | 8,63 | 414,37 |
| 6.2.5 | 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" com saídas 3x4" | un | 3,00 | 5,89 | 17,67 |
| 6.2.6 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda | un | 16,00 | 83,96 | 1.343,39 |
| 6.2.7 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1" | un | 17,00 | 83,96 | 1.427,35 |
| 6.2.8 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1.1/4" | un | 1,00 | 83,96 | 83,96 |
| 6.2.9 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1/2" | un | 2,00 | 83,96 | 167,92 |
| 6.2.10 | 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 3/4" | un | 3,00 | 83,96 | 251,89 |
| 6.2.11 | 16120.8.1.1 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 1,5mm2 | m | 1.100,00 | 3,67 | 4.040,19 |
| 6.2.12 | 16120.8.1.5 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 10mm2 | m | 300,00 | 8,61 | 2.583,90 |
| 6.2.13 | 16120.8.1.2 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 2,5mm2 | m | 700,00 | 4,31 | 3.014,55 |
| 6.2.14 | 16141.8.2.10 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN de 40A | un | 1,00 | 22,95 | 22,95 |
| 6.2.15 | 16141.8.3.6 | Disjuntor bipolar termomagnético DIN de 16A | un | 9,00 | 77,75 | 699,79 |
| 6.2.16 | CPOS 371708 | Dispositivo Residual tetrapolar DR (3 fases/neutro) In 30mA DIN de 40A | un | 1,00 | 167,65 | 167,65 |
| 6.2.17 | 16132.8.3.3 | Eletroduto de PVC flexível de 3/4" | m | 400,00 | 6,83 | 2.732,40 |
| 6.2.18 | CPOS 362006 | Braçadeira de PVC de encaixe de 3/4" para eletroduto | un | 12,00 | 6,24 | 74,84 |
| 6.2.19 | CPOS 362006 | Braçadeira galvanizada tipo cunha de 2" para eletroduto | un | 57,00 | 6,24 | 355,51 |
| 6.2.20 | 16132.8.1.4 | Eletroduto de PVC rosca de 1.1/4" | m | 3,00 | 14,69 | 44,07 |
| 6.2.21 | 16132.8.1.1 | Eletroduto de PVC rosca de 1/2" | m | 3,00 | 8,07 | 24,21 |
| 6.2.22 | 16132.8.1.6 | Eletroduto de PVC rosca de 2" | m | 60,00 | 16,51 | 990,79 |
| 6.2.23 | 16132.8.1.2 | Eletroduto de PVC rosca de 3/4" | m | 15,00 | 9,01 | 135,14 |
| 6.2.24 |  | Interruptor 1 tecla intermediária | un | 2,00 | 17,11 | 34,21 |
| 6.2.25 | 16143.8.2.8 | Interruptor 1 tecla paralela | un | 13,00 | 17,11 | 222,39 |
| 6.2.26 | 16143.8.2.9 | Interruptor 1 tecla simples | un | 20,00 | 12,30 | 245,92 |
| 6.2.27 | 16143.8.6.1 | Tomada hexagonal 2P+T 10A | un | 42,00 | 25,91 | 1.088,15 |
| 6.2.28 | 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 1 função retangular | un | 40,00 | 4,56 | 182,56 |
| 6.2.29 | 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 1 posto horizontal | un | 1,00 | 4,56 | 4,56 |
| 6.2.30 | 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 2 postos separados | un | 8,00 | 4,56 | 36,51 |
| 6.2.31 | 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 3 postos | un | 3,00 | 4,56 | 13,69 |
| 6.2.32 | 16143.8.5.2 | Placa 4x2" em latão com tampa roscada polida | un | 3,00 | 4,56 | 13,69 |
| 6.2.33 | 16143.8.5.3 | Placa 4x4" para 2 + 2 postos separados | un | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| 6.2.34 | CPOS 381009 | Suporte 4x2" para até 3 módulos | un | 14,00 | 11,62 | 162,72 |
| 6.2.35 | CPOS 381009 | Suporte 4x4" para até 6 módulos | un | 1,00 | 11,62 | 11,62 |
| 6.2.36 | CPOS 371001 | Barramento trifásico DIN para 12 disjuntores unipolares In Pente 63A | un | 1,00 | 64,53 | 64,53 |
| 6.3 |  | Rede de Lógica |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 16136.8.2.3 | Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm | un | 1,00 | 58,76 | 58,76 |
| 6.4 |  | Rede de TV |  |  | 0,00 |  |
| 6.4.1 | 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" saídas 3x4" | un | 1,00 | 5,89 | 5,89 |
| 6.4.2 | 16136.8.2.3 | Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm | un | 2,00 | 58,76 | 117,51 |
| 6.4.3 | 16132.8.3.4 | Eletroduto de PVC flexível de 1" | m | 10,00 | 7,28 | 72,77 |
| 6.4.4 | CPOS 692034 | Tomada para antena de TV (para cabo coaxial Ø9mm) | un | 1,00 | 13,96 | 13,96 |
| 6.5 |  | Rede de Telefonia |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 16131.8.3.21 | Eletroduto galvanizado de 1" | m | 3,00 | 28,16 | 84,47 |
| 6.5.2 | 16136.8.4.1 | Caixa de distribuição para telefonia N°2 (A=20, L=20, P=12)cm | un | 2,00 | 77,47 | 154,94 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 24.018,04 |
| 7 |  | Rede Hidráulica |  |  |  |  |
| 7.1 | 15142.8.26.2 | Adaptador soldável curto com bolsa/rosca para registro de 25mm (3/4") PVC marrom | un | 6,00 | 4,33 | 25,96 |
| 7.2 | 15141.8.1.3 | Bucha de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | 11,33 | 11,33 |
| 7.3 | 15141.8.1.9 | Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1" | un | 1,00 | 22,05 | 22,05 |
| 7.4 | 15141.8.1.10 | Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1.1/4" | un | 1,00 | 22,05 | 22,05 |
| 7.5 | 15155.3.3.1 | Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" | un | 2,00 | 2,26 | 4,51 |
| 7.6 | 15155.8.6.1 | Caixa de gordura DN 100mm | un | 1,00 | 332,15 | 332,15 |
| 7.7 | 15155.8.7.1 | Caixa de inspeção/interligação DN 100mm | un | 6,00 | 247,61 | 1.485,65 |
| 7.8 | 15155.8.1.1 | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 2,00 | 30,15 | 60,29 |
| 7.9 | 15141.8.3.2 | Cotovelo 45° de aço galvanizado 3/4" | un | 2,00 | 21,33 | 42,67 |
| 7.10 | 15141.8.4.3 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 1" | un | 3,00 | 21,62 | 64,86 |
| 7.11 | 15141.8.4.5 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | 42,28 | 42,28 |
| 7.12 | 15141.8.4.6 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 2" | un | 2,00 | 54,16 | 108,33 |
| 7.13 | 15141.8.6.3 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | 22,95 | 22,95 |
| 7.14 | 15141.8.6.5 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1.1/4" x 1" | un | 1,00 | 38,21 | 38,21 |
| 7.15 | 15141.8.6.9 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 2" x 1.1/2" | un | 1,00 | 58,25 | 58,25 |
| 7.16 | 15153.8.14.1 | Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 4,00 | 59,28 | 237,12 |
| 7.17 | 15153.8.13.1 | Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 11,00 | 38,04 | 418,39 |
| 7.18 | 15152.8.6.3 | Curva 90° curta série normal 100mm (PVC Branco) | un | 6,00 | 29,92 | 179,51 |
| 7.19 | 15153.8.4.4 | Curva 90° série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | 36,38 | 36,38 |
| 7.20 | 15410.3.47.1 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" de 30cm | un | 2,00 | 24,39 | 48,79 |
| 7.21 | 15152.8.8.4 | Joelho 45° série normal 100mm (PVC Branco) | un | 2,00 | 22,51 | 45,03 |
| 7.22 | 15152.8.8.1 | Joelho 45° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco) | un | 2,00 | 11,01 | 22,02 |
| 7.23 | 15152.8.8.2 | Joelho 45° série normal 50mm (PVC Branco) | un | 3,00 | 12,47 | 37,42 |
| 7.24 | 15153.8.2.4 | Joelho 45° série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 2,00 | 33,37 | 66,75 |
| 7.25 | 15153.8.2.5 | Joelho 45° série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 1,00 | 74,57 | 74,57 |
| 7.26 | 15153.8.2.3 | Joelho 45° série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 15,00 | 24,95 | 374,22 |
| 7.27 | 15142.8.11.2 | Joelho 90° de PVC soldável 25mm (PVC marrom) | un | 6,00 | 6,51 | 39,09 |
| 7.28 | 15152.8.9.1 | Joelho 90° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco) | un | 4,00 | 10,97 | 43,88 |
| 7.29 | 15152.8.9.2 | Joelho 90° série normal 50mm (PVC Branco) | un | 8,00 | 11,69 | 93,54 |
| 7.30 | 15153.8.4.3 | Joelho 90° série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 3,00 | 24,85 | 74,55 |
| 7.31 | 15142.8.10.2 | Joelho de redução soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" (PVC Azul) | un | 4,00 | 10,24 | 40,95 |
| 7.32 | 15142.8.12.2 | Joelho de redução soldável com rosca 25mm x 1/2" (PVC Marrom) | un | 2,00 | 8,16 | 16,32 |
| 7.33 | 15152.8.11.3 | Junção simples série normal 100mm (PVC Branco) | un | 1,00 | 33,28 | 33,28 |
| 7.34 | 15152.8.11.6 | Junção simples série normal 100x50mm (PVC Branco) | un | 2,00 | 29,94 | 59,88 |
| 7.35 | 15152.8.11.1 | Junção simples série normal 50mm (PVC Branco) | un | 1,00 | 16,84 | 16,84 |
| 7.36 | 15153.8.6.5 | Junção simples série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | 56,91 | 56,91 |
| 7.37 | 15153.8.6.4 | Junção simples série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | 56,05 | 112,11 |
| 7.38 | 15153.8.6.7 | Junção simples série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 1,00 | 127,78 | 127,78 |
| 7.39 | 15153.8.6.6 | Junção simples série reforçada 150x100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | 116,42 | 116,42 |
| 7.40 | 15153.8.6.3 | Junção simples série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 7,00 | 37,26 | 260,85 |
| 7.41 | 15141.8.17.5 | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | 25,13 | 25,13 |
| 7.42 | 15141.8.17.2 | Luva de aço galvanizado 3/4" | un | 2,00 | 11,31 | 22,61 |
| 7.43 | 15152.8.15.4 | Luva simples série normal 100mm (PVC Branco) | un | 5,00 | 13,61 | 68,06 |
| 7.44 | 15152.8.15.2 | Luva simples série normal 50mm (PVC Branco) | un | 9,00 | 7,50 | 67,54 |
| 7.45 | 15153.8.7.2 | Luva simples série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 4,00 | 28,55 | 114,21 |
| 7.46 | 15153.8.7.3 | Luva simples série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 3,00 | 83,53 | 250,58 |
| 7.47 | 15153.8.7.1 | Luva simples série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 19,00 | 17,08 | 324,47 |
| 7.48 | 15141.8.20.6 | Niple duplo de aço galvanizado 2" | un | 2,00 | 32,87 | 65,74 |
| 7.49 | 15110.8.1.6 | Registro de gaveta bruto 2" | un | 1,00 | 167,12 | 167,12 |
| 7.50 | 15110.8.1.11 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 3,00 | 98,82 | 296,47 |
| 7.51 | 15152.8.17.1 | Redução excêntrica série normal 75x50mm (PVC Branco) | un | 1,00 | 16,48 | 16,48 |
| 7.52 | 15153.8.9.2 | Redução excêntrica série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 5,00 | 28,96 | 144,79 |
| 7.53 | 15141.8.24.5 | Tê de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | 45,51 | 45,51 |
| 7.54 | 15153.8.10.2 | Tê de inspeção série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | 46,45 | 92,90 |
| 7.55 | 15153.8.10.1 | Tê de inspeção série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | 38,68 | 77,36 |
| 7.56 | 15141.8.26.3 | Tê de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | 27,73 | 27,73 |
| 7.57 | 15152.8.20.2 | Tê série normal 50mm (PVC Branco) | un | 6,00 | 16,18 | 97,06 |
| 7.58 | 15142.8.19.2 | Tê soldável 25mm (PVC Marrom) | un | 3,00 | 7,25 | 21,74 |
| 7.59 | 15410.8.27.1 | Torneira de pia de cozinha 25mm (1/2") | un | 2,00 | 314,70 | 629,40 |
| 7.60 | 15141.8.28.12 | Tubo de aço galvanizado 20mm (3/4") | m | 6,00 | 46,78 | 280,67 |
| 7.61 | 15141.8.28.13 | Tubo de aço galvanizado 25mm (1") | m | 24,00 | 51,12 | 1.226,97 |
| 7.62 | 15141.8.28.14 | Tubo de aço galvanizado 32mm (1.1/4") | m | 9,00 | 71,38 | 642,41 |
| 7.63 | 15141.8.28.15 | Tubo de aço galvanizado 40mm (1.1/2") | m | 12,00 | 82,28 | 987,35 |
| 7.64 | 15141.8.28.16 | Tubo de aço galvanizado 50mm (2") | m | 36,00 | 108,77 | 3.915,77 |
| 7.65 | 15153.8.12.3 | Tubo de PVC série reforçada 75mm (PVC Bege) | m | 72,00 | 25,68 | 1.849,00 |
| 7.66 | 15153.8.12.5 | Tubo de PVC série reforçada 150mm (PVC Bege) | m | 30,00 | 64,82 | 1.944,46 |
| 7.67 | 15152.8.22.1 | Tubo de PVC série normal 40mm (PVC Branco) | m | 6,00 | 11,70 | 70,21 |
| 7.68 | 15152.8.22.2 | Tubo de PVC série normal 50mm (PVC Branco) | m | 18,00 | 16,94 | 304,90 |
| 7.69 | 15152.8.22.4 | Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco) | m | 48,00 | 27,07 | 1.299,20 |
| 7.70 | 15142.8.23.2 | Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom) | m | 12,00 | 6,51 | 78,17 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 20.128,09 |
| 8 |  | Serviços de Guindaste / Caminhão Munk |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Montagem da Estrutura do Anexo |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 22800.9.14.1 | Guindaste / Caminhão Munk | dia | 15,00 | 1.807,66 | 27.114,91 |
| 8.2 |  | Montagem da Estrutura da Passarela |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 22800.9.14.1 | Guindaste / Caminhão Munk | dia | 10,00 | 1.807,66 | 18.076,61 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 45.191,52 |
| 9 |  | Diversos |  |  |  |  |
| 9.1 | 05520.8.3.1 | Corrimão da escada do anexo | m | 10,00 | 111,45 | 1.114,54 |
| 9.2 | 09115.8.9.12 | Pintura esmalte da escada do anexo | m2 | 20,00 | 32,82 | 656,37 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 1.770,91 |
| 10 |  | Vestiário Masculino |  |  |  |  |
| 10.1 | 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=15cm) | m3 | 1,80 | 48,11 | 86,61 |
| 10.2 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 2,57 | 19,81 | 50,91 |
| 10.3 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 2,57 | 58,73 | 150,93 |
| 10.4 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 2,57 | 98,67 | 253,59 |
| 10.5 | CPOS 040802 | Retirada de porta existente | un | 2,00 | 14,72 | 29,44 |
| 10.6 | 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 3,36 | 56,78 | 190,77 |
| 10.7 | 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 3,36 | 6,19 | 20,79 |
| 10.8 | 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 3,36 | 29,51 | 99,16 |
| 10.9 | 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 3,36 | 13,31 | 44,71 |
| 10.10 | 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 3,36 | 16,50 | 55,45 |
| 10.11 | 09706.8.1.4 | Azulejo 15x15 | m2 | 3,36 | 81,15 | 272,67 |
| 10.12 | 09706.8.5.2 | Rejuntamento de azulejo | m2 | 3,36 | 9,74 | 32,73 |
| 10.13 | 09706.8.6.1 | Limpeza do azulejo | m2 | 3,36 | 6,44 | 21,62 |
| 10.14 | 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa) | un | 1,00 | 1.069,68 | 1.069,68 |
| 10.15 | 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,70x2,10 com 1 folha (completa) | un | 1,00 | 1.069,68 | 1.069,68 |
| 10.16 | 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo | un | 1,00 | 444,96 | 444,96 |
| 10.17 | 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 66,00 | 10,02 | 661,24 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 4.554,92 |
| 11 |  | Vestiário Feminino |  |  |  |  |
| 11.1 | 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=15cm) | m3 | 0,95 | 48,11 | 45,71 |
| 11.2 | 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 1,36 | 19,81 | 26,94 |
| 11.3 | 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 1,36 | 58,73 | 79,87 |
| 11.4 | CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 1,36 | 98,67 | 134,20 |
| 11.5 | 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 7,60 | 56,78 | 431,50 |
| 11.6 | 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 7,60 | 6,19 | 47,03 |
| 11.7 | 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 7,60 | 29,51 | 224,29 |
| 11.8 | 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 7,60 | 13,31 | 101,12 |
| 11.9 | 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 7,60 | 16,50 | 125,43 |
| 11.10 | 09706.8.1.4 | Azulejo 15x15 | m2 | 7,60 | 81,15 | 616,74 |
| 11.11 | 09706.8.5.2 | Rejuntamento de azulejo | m2 | 7,60 | 9,74 | 74,04 |
| 11.12 | 09706.8.6.1 | Limpeza do azulejo | m2 | 7,60 | 6,48 | 49,28 |
| 11.13 | 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa) | un | 1,00 | 1.069,68 | 1.069,68 |
| 11.14 | 08210.8.3.1 | Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) | un | 2,00 | 693,14 | 1.386,28 |
| 11.15 | 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo | un | 1,00 | 444,96 | 444,96 |
| 11.16 | 15410.8.11.1 | Ducha elétrica | un | 1,00 | 148,70 | 148,70 |
| 11.17 | CPOS 143007 | Divisória sanitária em painel laminado fenólico melamínico com 3,5cm | m2 | 14,40 | 576,18 | 8.296,99 |
| 11.18 | 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 71,71 | 10,02 | 718,45 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 14.021,19 |
| 12 |  | Sistema de Reuso da Água |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Área de captação de 250 m2 e armazenamento de 15m3 em cisterna de fibra de vidro, incluindo kit fornecedor, filtro, freio d'água, sifão ladrão, reservatório de 1750 litros, bomba centrífuga 0,75cv, eletrobóia, tubulações e sistema de realimentação | vb | 1,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 19.800,00 |
| 13 |  | Terraplenagem |  |  |  |  |
| 13.1 | 02315.8.2.1 | Fornecimento de terra para aterro | m3 | 200,00 | 45,85 | 9.169,38 |
| 13.2 | 14510.8.8.10 | Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento) | m3 | 285,00 | 24,82 | 7.073,50 |
| 13.3 | 02335.8.6.1 | Espalhamento de terra no aterro | m3 | 285,00 | 1,30 | 369,62 |
| 13.4 | 02315.8.7.1 | Compactação de aterro | m3 | 200,00 | 56,13 | 11.226,60 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 27.839,10 |
| 14 |  | Outros |  |  |  |  |
| 14.1 | CPOS 050703 | Remoção de restos de construção e limpeza da obra utilizando caçamba de entulho (estimado aprox. uma caçamba por semana de obra) | m3 | 240,00 | 98,67 | 23.681,59 |
| 14.2 |  | Telhado Verde Vestiários |  |  |  |  |
|  |  | TETO VERDE COM ESPESSURA DE 4 cm GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO | m2 | 72,60 | 147,10 | 10.679,76 |
| 14.3 |  | Parede Verde |  |  |  |  |
|  |  | PAREDE VERDE - ESTRUTURA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E PLANTIO - FRETE E INSTALAÇÃO | m2 | 142,45 | 495,00 | 70.512,75 |
| 14.4 | C&C | Torneira tipo decalux com sensor - pilha 1183c | un | 2,00 | 1.582,44 | 3.164,87 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 108.038,97 |
| 15 |  | Serviços Adicionais |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Desmontagem da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 40,00 | 14,32 | 572,80 |
| 15.2 |  | Desmontagem da instalação elétrica da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 15.2.1 | 01270.0.1.13 | Ajudante de Eletricista | hr | 8,00 | 14,32 | 114,56 |
| 15.3 |  | Mudança e montagem da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 15.3.1 | 02315.8.1.9 | Escavação para 6 sapatas de 30x30x50cm | m3 | 0,27 | 57,30 | 15,47 |
| 15.3.2 | 03320.8.1.1 | Concreto não estrutural para sapata | m3 | 0,27 | 506,13 | 136,66 |
| 15.3.3 | 03310.8.13.2 | Lançamento de concreto para sapata | m3 | 0,27 | 74,16 | 20,02 |
| 15.3.4 | 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 40,00 | 14,32 | 572,80 |
| 15.4 |  | Pintura de faixas de estacionamento existente |  |  |  |  |
| 15.4.1 | 09115.8.5.2 | Pintura de faixa na cor preta | m | 117,00 | 24,53 | 2.870,01 |
| 15.4.2 | 09115.8.5.2 | Pintura de faixa na cor amarela | m | 57,20 | 24,53 | 1.403,12 |
| 15.5 |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  |
| 15.5.1 | CPOS 040902 | Retirada de alambrado metálico existente | m2 | 12,25 | 22,78 | 279,06 |
| 15.5.2 | CPOS 030204 | Demolição de mureta | m3 | 0,55 | 58,89 | 32,39 |
| 15.6 |  | Rede externa de esgoto e água fria do canteiro de obras |  |  |  |  |
| 15.6.1 | 15152.8.22.4 | Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco) | m | 24,00 | 27,07 | 649,68 |
| 15.6.2 | 15142.8.23.2 | Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom) | m | 50,90 | 6,51 | 331,36 |
| 15.6.3 | 03850.8.3.9 | Corte de asfalto para rede de esgoto | m | 13,00 | 18,41 | 239,33 |
| 15.6.4 | 02315.8.1.9 | Escavação manual de vala | m3 | 0,72 | 57,30 | 41,26 |
| 15.7 |  | Limpeza da rede de esgoto existente entupida |  |  |  |  |
| 15.7.1 | 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 32,00 | 14,32 | 458,24 |
| 15.8 |  | Fechamentos |  |  |  |  |
| 15.8.1 | 02825.8.2.1 | Tapume divisório de chapa de madeira | m2 | 19,08 | 47,09 | 898,48 |
| 15.8.2 | CPOS 340501 | Cerca de arame farpado | m | 54,00 | 50,77 | 2.741,58 |
| 15.9 |  | Corte de asfalto e gabarito |  |  |  |  |
| 15.9.1 | 03850.8.3.9 | Corte de asfalto para implantação da obra | m | 73,20 | 18,41 | 1.347,61 |
| 15.9.2 | 02595.8.1.1 | Gabarito da obra | m2 | 234,60 | 6,05 | 1.419,33 |
| 15.10 |  | Piso Vestiário |  |  |  |  |
| 15.10.1 | 02220.8.11.1 | Demolição de piso cerâmico existente | m2 | 15,84 | 11,22 | 177,72 |
| 15.10.2 | 14515.8.1.1 | Carga da demolição do piso | m3 | 2,26 | 19,81 | 44,77 |
| 15.10.3 | 14515.8.12.3 | Transporte de material | m3 | 2,26 | 58,73 | 132,73 |
| 15.10.4 | 09605.8.1.1 | Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3 | m2 | 15,84 | 26,70 | 422,93 |
| 15.10.5 | 09606.8.2.1 | Piso cerâmico | m2 | 15,84 | 95,30 | 1.509,55 |
| 15.11 |  | Mudança na rede de águas pluviais existente |  |  |  |  |
| 15.11.1 | 02315.8.4.5 | Escavação mecanizada de vala | m3 | 66,00 | 5,91 | 390,06 |
| 15.11.2 | 02632.8.2.4 | Tubo de concreto Ø50cm | m | 33,00 | 291,08 | 9.605,64 |
| 15.11.3 | 02315.8.7.1 | Reaterro manual de vala | m3 | 33,00 | 56,13 | 1.852,29 |
| 15.11.4 | 14510.8.8.10 | Transporte de terra para bota-fora | m3 | 33,00 | 24,82 | 819,06 |
| 15.11.5 | 02630.8.1.1 | Caixa de águas pluviais tipo poço de visita até 2m de profundidade | un | 3,00 | 4.232,10 | 12.696,30 |
| 15.12 |  | Placa da Obra |  |  |  |  |
| 15.12.1 | CPOS 020802 | Placa de identificação para a obra (com tamanho aproximado de 2x3m) | m2 | 6,00 | 463,05 | 2.778,30 |
| 15.13 |  | Sondagem para confirmação do nível do lençol freático |  |  |  |  |
| 15.13.1 | Revista PINI | Mobilização de equipe e equipamento | vb | 1,00 | 1.166,67 | 1.166,67 |
| 15.13.2 | Revista PINI | Serviço de sondagem à percussão (faturamento mínimo de 30m) | m | 30,00 | 107,27 | 3.218,10 |
| 15.14 |  | Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras |  |  |  |  |
| 15.14.1 | 01270.0.45.1 | Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 12 meses) | hr | 2.112,00 | 14,32 | 30.243,84 |
|  |  | Subtotal do Item |  |  |  | 79.201,84 |
|  |  |  |  |  | Total | 1.549.493,13 |

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

|  |  |  | Mês 01 a 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| 1 | Serviços preliminares e de apoio | 207.287,67 | 83,0582540% | 172.169,52 | 2,50% | 5.182,19 | 2,50% | 5.182,19 | 2,50% | 5.182,19 | 2,50% | 5.182,19 | 2,50% | 5.182,19 | 2,50% | 5.182,19 | 1,9417460% | 4.025,00 |
| 2 | Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado) | 442.592,86 | 99,0254111% | 438.279,40 | 0,15% | 663,89 | 0,15% | 663,89 | 0,15% | 663,89 | 0,15% | 663,89 | 0,15% | 663,89 | 0,15% | 663,89 | 0,0745889% | 330,13 |
| 3 | Prédio Anexo (Arquitetura) | 421.400,85 | 3,1733918% | 13.372,70 | 15,00% | 63.210,13 | 15,00% | 63.210,13 | 15,00% | 63.210,13 | 15,00% | 63.210,13 | 15,00% | 63.210,13 | 15,00% | 63.210,13 | 6,8266082% | 28.767,39 |
| 4 | Passarela Metálica | 108.471,48 | 10,7466400% | 11.657,04 | 5,00% | 5.423,57 | 10,00% | 10.847,15 | 15,00% | 16.270,72 | 20,00% | 21.694,30 | 20,00% | 21.694,30 | 15,00% | 16.270,72 | 4,2533600% | 4.613,68 |
| 5 | Bombeiro | 25.175,70 | 0,0000000% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 60,00% | 15.105,42 | 40,0000000% | 10.070,28 |
| 6 | Elétrica | 24.018,04 | 1,0487534% | 251,89 | 5,00% | 1.200,90 | 10,00% | 2.401,80 | 15,00% | 3.602,71 | 15,00% | 3.602,71 | 20,00% | 4.803,61 | 20,00% | 4.803,61 | 13,9512466% | 3.350,82 |
| 7 | Rede Hidráulica | 20.128,09 | 0,0000000% | 0,00 | 5,00% | 1.006,40 | 10,00% | 2.012,81 | 15,00% | 3.019,21 | 15,00% | 3.019,21 | 20,00% | 4.025,62 | 20,00% | 4.025,62 | 15,0000000% | 3.019,21 |
| 8 | Serviços de Guindaste / Caminhão Munk | 45.191,52 | 0,0000000% | 0,00 | 5,00% | 2.259,58 | 10,00% | 4.519,15 | 15,00% | 6.778,73 | 20,00% | 9.038,30 | 20,00% | 9.038,30 | 15,00% | 6.778,73 | 15,0000000% | 6.778,73 |
| 9 | Diversos | 1.770,91 | 0,0000000% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,0000000% | 1.770,91 |
| 10 | Vestiário Masculino | 4.554,92 | 100,0000000% | 4.554,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| 11 | Vestiário Feminino | 14.021,19 | 35,7012490% | 5.005,74 | 5,00% | 701,06 | 10,00% | 1.402,12 | 15,00% | 2.103,18 | 15,00% | 2.103,18 | 10,00% | 1.402,12 | 5,00% | 701,06 | 4,2987510% | 602,74 |
| 12 | Sistema de Reuso da Água | 19.800,00 | 0,0000000% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,0000000% | 19.800,00 |
| 13 | Terraplenagem | 27.839,10 | 100,0000000% | 27.839,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| 14 | Outros | 108.038,97 | 19,1795520% | 20.721,39 | 5,00% | 5.401,95 | 10,00% | 10.803,90 | 15,00% | 16.205,85 | 20,00% | 21.607,79 | 15,00% | 16.205,85 | 10,00% | 10.803,90 | 5,8204480% | 6.288,35 |
| 15 | Serviços Adicionais | 79.201,84 | 0,0000000% | 0,00 | 100,00% | 79.201,84 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| Total no mês | R$ 693.851,70 | R$ 164.251,51 | R$ 101.043,14 | R$ 117.036,60 | R$ 130.121,70 | R$ 126.226,00 | R$ 127.545,26 | R$ 89.417,23 |
| Total acumulado | R$ 693.851,70 | R$ 858.103,21 | R$ 959.146,35 | R$ 1.076.182,95 | R$ 1.206.304,65 | R$ 1.332.530,65 | R$ 1.460.075,91 | R$ 1.549.493,13 |